## Slide 1: Status Report #24
2020. 04. 24 (Fri)
M1 FUJIWARA Tomomasa

## Slide 2: Cosmic-ray
今週初めに, リモートで測定できるように設定変更の作業を行った.
〈主な変更点〉
*Bias supply: connect LAN
* QDC gate vs. signal のタイミング調整
* トリガー: ToF all ch coin. ⇒ All coin. ⊕ Clock.
*Clock.: 50M Hz → Scaler → Carryout
⇒ Vth変更, シンチ・MPPC回路交換以外の作業はリモートで可能
MPPC 基盤: 基盤表面の一部を削り, GNDピンにつながる経路とベタをつないだ
月曜からデータ取得を再開
L(下側) のMPPC のみ電圧を変更. 178.8, 190.8, 202.8 [V]

## Slide 3: Cosmic-ray
下側(MPPC*4): 178.8V

## Slide 5: Cosmic-ray
下側(MPPC*4): 178.8V

## Slide 6: Cosmic-ray
下側(MPPC*4): 178.8V

## Slide 7: Cosmic-ray
下側(MPPC*4): 178.8V

## Slide 8: Cosmic-ray
下側(MPPC*4): 190.8V

## Slide 9: Cosmic-ray
下側(MPPC*4): 202.8V

## Slide 10: Cosmic-ray
Result
確かにバイアスを上げると良くはなる...
が, 1個読みの時よりも悪い...

## Slide 11: Hypernks (G4 simulation)
Kinematics: KMaid at Target
Particle: K+ × 100,000
Magnet field: 680 map
Material: Air
w/o decay

## Slide 12: Hypernks (G4 simulation)
Check x-y correlation at virtual detectors

## Slide 13: Hypernks (G4 simulation)
Check x-y correlation at virtual detectors

## Slide 14: Hypernks (G4 simulation)
Check x-y correlation at virtual detectors
Position | Entries | Ratio (/initial)
Initial | 100000 | 1
vd[1][0] (center of 680 x=y=z=0 [mm]) | 41468 | ~0.41
vd[2][0] (Backyard of NKS2) z=1500 [mm] | 22417 | ~0.22

## Slide 15: Hypernks (G4 simulation)
w/o cut of
Virtual detector
w/ cut of
Virtual detector

## Slide 16: Hypernks (G4 simulation)
aaa

## Slide 17: Hypernks (G4 simulation)
p(γ, K+)Λ reaction の運動学を反映していると思われる (?)

## Slide 18: To do next
G4 simulation
Modify the position of Virtual detectors (ToF wall),
Study timing resolution and detector size
⇒ e+, π+などを含めるには? (KMaid, Material on では p, π+が~10 イベントだった. decay もON?)
(⇒ 分解能を与える方法)
宇宙線測定
引き続き続行 (再現性確認)
他のMPPCのセッティングも試す(×2, ×4 w/ 44mm etc)
卒論