## Slide 1: Status Report #29
2020. 05. 29 (Fri)
Tohoku Univ.
M1 FUJIWARA Tomomasa

## Slide 2: Cosmic-ray
New Setting
Data taking w/ 5t11w, MPPC*2s & 5t22w, MPPC*4s
Condition
ToFR: +89.4, +95.4, +101.4 [V] (+3.0, +6.0, +9.0 [V/MPPC]) ⇒ Taking 3points
ToFL: 202.8 [V] (+9.0 [V/MPPC]) (fixed)
Analysis plan
5t22w, MPPC*4s side ⇒ Timing resolusion: known from previous measurement.
⇒

## Slide 3: Cosmic-ray
Result: Bias=89.4 V
5t*11w, mppc*2s
5t*22w, mppc*4s

## Slide 4: Cosmic-ray
Result: Bias=89.4 V
Assumption:
⇒ Could not analize

## Slide 5: Cosmic-ray
Result: Bias=95.4 V
⇒ Could not analize

## Slide 6: Cosmic-ray
Result: Bias=101.4 V
⇒ Could not analize
長時間の稼働 + 基盤交換の際の電源on/off により分解能が変化している可能性??
⇓
以前のセットアップに戻し再度測定している

## Slide 7: Cosmic-ray
Data taken on Mar.
w/ 10t×10w & 5t×11w
Assumption:
⇓
今回はそれ以上に良いと予想できる？？？

## Slide 8: Check Gain
But checked gain
(=MPV by Landau fit)
Ave. = 両セグメントの相乗平均

## Slide 9: Check Gain
But checked gain
(=MPV by Landau fit)
Comparison between old data
(Taken at Mar.)
MPPC1個読みと比較して
むしろ低下しているように見える...

## Slide 10: HyperNKS (G4 simulation)
Making mass square dist.
Particle | Number | Kinematics |  | 
 |  | Type | Momentum [MeV/c] | Angular [deg]
K+ | 100,000 | Kmaid: | ~ 900 - 500 | 0-180
π+ |  | Uniform at Target | 420 – 980 Central: 700 Range: 40% | 0 – 10
p |  |  |  | 
μ+ |  |  |  | 
e+ |  |  |  | 
Particle | Number | Kinematics |  | 
 |  | Type | Momentum [MeV/c] | Angular [deg]
K+ | 100,000 |  | ~ 900 - 500 | 0-180
π+ |  | Uniform at Target | 420 – 980 Central: 700 Range: 40% | 0 – 10
p |  |  |  | 
μ+ |  |  |  | 
e+ |  |  |  | 
Calcutation of mass square
⇒
Resolution
Position, Momemtum: nothing
Time
VD0(BLT) ⇒ σ=100 psec
VD2(ToF) ⇒ σ=125 - 300 psec

## Slide 11: HyperNKS (G4 simulation)
まずは時間分解能のみ
位置によるカット(ギャップ・ToFの大きさ等)は今回は無し
p
K+
e+, μ+ , π+

## Slide 12: HyperNKS (G4 simulation)
まずは時間分解能のみ
位置によるカット(ギャップ・ToFの大きさ等)は今回は無し

## Slide 13: HyperNKS (G4 simulation)
まずは時間分解能のみ
位置によるカット(ギャップ・ToFの大きさ等)は今回は無し

## Slide 14: HyperNKS (G4 simulation)
まずは時間分解能のみ
位置によるカット(ギャップ・ToFの大きさ等)は今回は無し

## Slide 15: HyperNKS (G4 simulation)
まずは時間分解能のみ
位置によるカット(ギャップ・ToFの大きさ等)は今回は無し

## Slide 16: HyperNKS (G4 simulation)

## Slide 17: HyperNKS (G4 simulation)

## Slide 18: To do
Cosmic
Consistency check of old setup
Test mppc*2s (Retry)
HyperNKS
Check gap-size dependence
Check z-position dependence

## Slide 19: 連絡です。 (一応)
https://symphonict.nesic.co.jp/zoom/notification-004/
5月30日までに5.0 以上へアップデートしないとミーティングの主催・参加ができなくなるそうです
特に更新等気にしていなかった藤原は 5.0.2 でした
ので多分皆様も問題はないはず...
ちなみに最新版は 5.0.4 のようです.

## Slide 20: Backup

## Slide 21: HyperNKS (G4 simulation)
x
y
z
(0, 0, 0) [mm]
VD2
+1500
VD0
-1300
+1115
-1115
z [mm]
Setup
(Scale: not correct...)
-1600

## Slide 32
の関数形でフィット.
gnuplot> fit [20.:200.] f(x) "mppc_waveform_01.txt" u 1:2 via a, b, c, d
iter chisq delta/lim lambda a b c d
0 3.9709686005e-03 0.00e+00 5.12e-01 2.732188e+00 -3.927970e-02 -4.509392e-01 1.866545e+01
1 3.9709681998e-03 -1.01e-02 5.12e-02 2.732192e+00 -3.927971e-02 -4.509301e-01 1.866538e+01
iter chisq delta/lim lambda a b c d
After 1 iterations the fit converged.
final sum of squares of residuals : 0.00397097
rel. change during last iteration : -1.00909e-07
degrees of freedom (FIT_NDF) : 74
rms of residuals (FIT_STDFIT) = sqrt(WSSR/ndf) : 0.00732542
variance of residuals (reduced chisquare) = WSSR/ndf : 5.36617e-05
Final set of parameters Asymptotic Standard Error
======================= ==========================
a = 2.73219 +/- 0.02522 (0.923%)
b = -0.0392797 +/- 0.0002324 (0.5915%)
c = -0.45093 +/- 0.02156 (4.782%)
d = 18.6654 +/- 0.1365 (0.7312%)
correlation matrix of the fit parameters:
a b c d
a 1.000
b -0.970 1.000
c 0.686 -0.588 1.000
d -0.529 0.442 -0.957 1.000

## Slide 38
===(<font color="green">既読</font>) [[Media: Phys. Rev. C76 (2007) 054004.pdf|F. Dohrmann et al., Physical Review C 76, 054004 (2007) ]] <br> [[Media:Jinseok_Cha_thesis.pdf| J. Cha, PhD thesis Hampton University(2000)]]===