## Slide 1: Status Report #19
2020. Mar 19 (Thu)
B4 FUJIWARA Tomomasa
ToF: TDC study
Test of 5t × 44w mm2 scintillator
Making poster for JPS
Making Presentation files

## Slide 2: TDC study
At last NKS2 meeting, distribution of difference of TDC at same scintillator has strange structure.
Study about that.

## Slide 3: TDC study
First, checked raw TDC dist.

## Slide 4: TDC study
These are corresponding like “L” region.
I thought,
Check “L” region ≈ check peak region at 1D hist of TDC

## Slide 5: TDC study
TDC: Fitting with gaussian.
Select μ±3σ region.
Linear
Log

## Slide 6: TDC study
Cut by R-1.TDC

## Slide 7: TDC study
Cut by R-2.TDC

## Slide 8: TDC study
At last meeting, Fujiwara talked “I couldn’t relation of TDC & Real time”.
To check relation of TDC value, adding 5 nsec delay for some CHs.
ToF CH | Cable [m] | Delay [nsec]
R-1 | 1.2 | 6
R-2 | 1.2 + 1.0 | 6 + 5
L-1 | 1.2 | 6
L-2 | 1.2 + 1.0 | 6 + 5

## Slide 9: TDC study
w/o delay
w/ delay

## Slide 10: Comparison w/ delay vs. w/o delay
※ R-1自身には遅延を入れていない.
R-2, L-2 を遅延させた.
w/ delay
w/o delay
There is no peak structure
Broader distribution

## Slide 11: TDC study
遅延なし: 全CHが同じケーブル長 = 同じ伝送時間
⇒ どのCHが遅れる or 早くなるかは宇宙線のヒット位置に依存
⇒ランダムな事象
⇒ どのCHが一番遅く光るかは自明ではない
⇒ コインシデンスのタイミングを決めるCHはイベント毎に異なる
⇒ それぞれの CH にピークが立つ
遅延を入れた CH の分布にピーク
ToF宇宙線測定時のトリガー: 全CHのコインシデンス
コインシデンスするかどうかは遅延を入れた CH が決めていることになる
⇒ コインシデンスのタイミングを決定している
遅延なしの CH がTDCの大きい側に広がった分布
⇒ 実際のタイミングが早い = TDC が大きい

## Slide 12: TDC study
TDC上では... R-1<R-2 ⇒ R-1の方が遅れて光っている
⇒ 宇宙線のヒット位置は R-1 から遠く,
R-2に近い
⇒ R-2 の側で光量が多くなる
お騒がせしました...

## Slide 13: Test of 5t × 44w mm2 scintillator
Started test of 5t × 44w mm2 scintillator (from Monday)
~23000 events for ~ 1 day
→ ~ 16 ev / min.
→ ~ higher rate.
Smaller gain

## Slide 14: Test of 5t × 44w mm2 scintillator
~ 300 mV
100 mV
20 nsec
100 mV
20 nsec
200 mV
10 nsec
5t × 11w mm2
5t × 22w mm2
5t × 44w mm2
~ 500 mV
~ 700 mV

## Slide 15: Test of 5t × 44w mm2 scintillator
20 mm
30 mm
Width → lager
⇒ Acceptance (?) → lager
~55 mm
44 mm

## Slide 16: Rough estimate
Generally, zenith (θ) distribution of cosmic-ray ∝
What’s theta ?
I think ↓...
⇒
~ 0.85
角度に対しては飛来する線量は
大きく変わらないと予想
⇒ レートが上がること自体は
不自然ではない??

## Slide 18: Width dependence

## Slide 19: To do next
Consideration for relation between timing resolution and scintillator size
Test for readout method (series or parallel)
Prepare for B4 presentation
Update JPS poster

## Slide 20: Back up

## Slide 21
Studied by Yuya Ishikawa & Shunsuke Wada

## Slide 24: つくってみた。その１

## Slide 25: つくってみた。その２
(関係ないことしてサボってました。すみません。)

## Slide 27: TDC study